**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЕЗНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.03.2017 г. № 19

Об утверждении актуализированной

схемы теплоснабжения д.Селезни

Селезневского сельского поселения

Велижского района Смоленской области

на 2018 год

В соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154, федеральными законами от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования Селезневское сельское поселение (новая редакция), Администрация Селезневского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Селезневского сельского поселения на 2018 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления Селезневского сельского поселения «Информационный вестник Селезневского сельского поселения».

 3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования официальном сайте муниципального образования Селезневское сельское поселение в сети Интернет (<http://seleznevo.admin-smolensk.ru//>).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Селезневское сельское поселение В.Н.Новикова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Селезневского сельского поселения

от 16.03.2017 г. № 19

Актуализированная схема теплоснабжения Селезневского сельского поселения

Велижского района Смоленской области на 2018 год

Приложение

|  |
| --- |
| **Баланс тепловой энергии на котельных на 2018 год** |
| Наименование юридического лица, в собственности/аренде у которого находится источник | Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях теплоснабжающей организации, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| МУП "Коммунальник" | Котельная д.Селезни | 652 | 216 | 868 | 43 | 911 |
|  | **ВСЕГО** | **652** | **216** | **868** | **43** | **911** |