АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЕЗНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От   14.02.2020 г.         № 25

О размещении проекта актуали-

зации Схемы теплоснабжения

муниципального образования

Селезневское сельское поселение

на 2021 год на официальном

сайте муниципального образования

Селезневское сельское поселение

в сети «Интернет»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.26 Устава муниципального образования Селезневское сельское поселение (новая редакция) и в целях актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования Селезневское сельское поселение

1. Внести в пункт 1.3. Схемы теплоснабжения следующие изменения:

«Селезневское СП входит в состав Велижского муниципального района (далее – Велижский МР) и является одним из 3 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Площадь поселения –  251,6 кв.км.

Селезневское СП расположено в северо-восточной части Велижского района Смоленской области. В состав Селезневского СП входят населенных пунктов: д.Селезни, д.Апонасково, д.Бабка, д.Балбаи, д.Бахтеи, д.Белоусово, д.Варныши, д.Городец, д.Горяне, д.Дорожкино, д.Ехны, д.Жигалово, д.Загоскино, д.Задубровье, д.Ильеменка, д.Климово, д.Кожеки, д.Корени, д.Кривка, д.Логово, д.Маклок, д.Макуни, д.Матюхи, д.Михалово, д.Наумовка, д.Осиновка, д.Осиновка, д.Подпояски, д.Поймище, д.Проявино, д.Рудня, д.Рудомые, д.Рябково, д.Сертея, д.Ситьково, д.Узвоз, д.Шебино, хутор Смоленский Брод.

Численность населения Селезневского СП на 01.01.2020 – 1499 человек.».

2. Разместить проект актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования Селезневское сельское поселение на 2021 год согласно приложению № 1 на официальном сайте муниципального образования Селезневское сельское поселение  в сети "Интернет" (http://seleznevo.admin-smolensk.ru//).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Селезневское сельское поселение                                                      В.П. Новикова

Приложение № 1

к  распоряжению Администрации

Селезневского сельского поселения

от 14.02.2020 г.         № 25

ПРОЕКТ

АКТУАЛИЗированная

СХЕМа ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования

СЕЛЕЗНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ на 2021 год

Книга 1

Книга 2

2020 год

Оглавление

1. Основное положение и основание для проведения актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Селезневское сельское поселение на 2021 год                                                           …………....................  3

2. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на 2021 год                         ……………………………………………………    3

3. Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального

4. Ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии………………  3

5. Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их в реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов на 2021 год                                          …………………………………………………………………..………………..   4

6. Баланс топливно – энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива……………………..……. 4

7. Финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия    ………………………………………………………… 4

8. Баланс тепловой энергии на котельных, находящихся на территории муниципального образования Селезневское сельское поселение на 2021 год  …5

1. Основное положение и основание для проведения актуализации схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения муниципального образования Селезневское сельское поселение утверждена Решением Совета депутатов Селезневского сельского поселения от 26.12.2012 № 39 (в редакции постановлений Администрации Селезневского сельского поселения от 16.03.2017 №19, от 02.04.2018 №23).

Актуализация схемы теплоснабжения производится на основании:

- Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к Схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- Распоряжения администрации Селезневского сельского поселения от 30.12.2019 № 75 «Об актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования Селезневское сельское поселение на 2021 год»;

- Предложений от теплоснабжающих и теплосетевых организаций, поступивших в Администрацию Селезневского сельского поселения по актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования Селезневское сельское поселение на 2021 год.

Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования Селезневское сельское поселение на период до 2021 г. не предусматривает внесения принципиальных изменений по развитию и поддержанию системы теплоснабжения муниципального образования Селезневское сельское поселение в утвержденную Схему теплоснабжения муниципального образования Селезневское сельское поселение.

2. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на 2021 года

Изменений не предусматривается.

3.Мероприятия по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства

Изменений не предусматривается.

4. Ввод в эксплуатацию в результате строительства, реконструкции и         технического перевооружения источников тепловой энергии

Изменений не предусматривается.

5. Строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их в реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продленного ресурсов на 2021 года

Изменений не предусматривается.

6. Баланс топливно – энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов аварийных запасов топлива

Изменений не предусматривается.

7. Финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия

Изменений не предусматривается.

8. Баланс тепловой энергии на котельной, находящейся на территории муниципального образования Селезневское сельское поселение на 2021 год.

Изменений не предусматривается.

8. Баланс тепловой энергии на котельной, находящейся на территории муниципального образования Селезневское сельское поселение на 2021 год.

| Наименование юридического лица, в собственности/аренде у которого находится источник | Наименование источника тепловой энергии | Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Нормативные технологические потери в тепловых сетях теплоснабжающей организации, Гкал | Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал | Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Выработка тепловой энергии, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП "Коммунальник" | Котельная д.Селезни | 631 | 195 | 826 | 41 | 867 |
|  | ВСЕГО | 631 | 195 | 826 | 41 | 867 |