АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЕЗНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   31.07.2024 г.           № 44

Об утверждении технического задания 			                                                  на разработку инвестиционной			                                                 программы МУП «Коммунальник»  				                                        по приведению качества питьевой воды 					                                в соответствие с установленными 					                             требованиями на 2024-2026 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ                 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Уставом муниципального образования Селезневское сельское поселение, Администрация Селезневского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Селезневского сельского поселения от 08.02.2022 №14 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МУП «Коммунальник» по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2023-2026 годы".

2. Утвердить «Техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП «Коммунальник» по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2024 – 2026 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания Главой муниципального образования Селезневское сельское поселение, подлежит официальному опубликованию в средстве массовой информации муниципального образования Селезневское сельское поселение «Информационный вестник Селезневского сельского поселения» и размещению на официальном сайте муниципального образования Селезневское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://seleznevo.admin-smolensk.ru//.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования 			                             Селезневское сельское поселение					В.П. Новикова

Приложение
к постановлению Администрации

Селезневского сельского поселения

## от  08.02.2022 г.      № 14

## Техническое задание на разработку инвестиционной			                                          программы МУП «Коммунальник»  по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2024-2026  годы

- Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы.

Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы:

Цели:

- повышение надежности, качества и эффективности работы системы водоснабжения Селезневского сельского поселения;

- стабильная подача питьевой воды нормативного качества в соответствие с положениями СаНПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды»;

- строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению по водоснабжению;

- улучшение экологической и санитарной обстановки сельского поселения.

Задачи:

1) Осуществлять мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции водозаборного комплекса;

2) Осуществлять мероприятия по капитальному ремонту и реконструкции трубопроводов системы водоснабжения;

3) Разработать  мероприятия по энергоресурсосбережению.

II. Основные требования к инвестиционной программе.

1. Форма и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным приказом Минрегиона РФ от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Постановлению Правительства РФ от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Федеральному закону Российской Федерации от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и настоящему техническому заданию.

2. Инвестиционная программа разрабатывается на период с 2023 по 2026 годы

3. Мероприятия инвестиционной программы должны обеспечивать надежность и качество работы вновь создаваемых, реконструируемых и модернизируемых объектов системы водоснабжения в соответствии со СП 31.13330.2012, СП 32.13330.2012, СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» и нормами допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты. В ходе осуществления мероприятий инвестиционной программы подлежат применению только технологии, обеспечивающие нормативные параметры требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», утвержденные нормы ПДК и требования СП.

III. Ожидаемые результаты при реализации инвестиционной программы.

Реализация положений инвестиционной программы предполагает достижение следующих результатов.

1. Технические и технологические:

- снижение аварий и отказов в системе водоснабжения до минимально достижимого уровня;

- достижение целевых показателей качества и надежности работы коммунальной инфраструктуры.

2. Социальные:

- повышение качественных показателей степени благоустройства жителей сельского поселения.

3. Экономические:

-снижение неучтенных расходов и потерь воды в системе коммунального водоснабжения;

- снижение затрат электроэнергии на подъем, транспортировку и подачу воды потребителям.

IV. Структура инвестиционной программы.

Инвестиционная программа должна содержать:

1) паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию: наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение; наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение; наименование органа местного самоуправления, согласующего инвестиционную программу (при необходимости), его местонахождение; наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий;

2) целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;

3) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;

4) сроки реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объекта в эксплуатацию;

5) сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы;

6) оценка эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;

7) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на период реализации инвестиционной программы;

8) в инвестиционную программу включаются мероприятия по строительству и модернизации системы водоснабжения, направленные на повышение качества услуг, улучшение экологической ситуации.

V. Сроки разработки инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается МУП «Коммунальник» в течение трех месяцев с момента утверждения настоящего технического задания.

VI. Порядок представления, рассмотрения и согласования

инвестиционной программы.

1. Проект инвестиционной программы, расчет соответствующих ей финансовых потребностей, а также иные документы, предусмотренные данным техническим заданием, направляются МУП «Коммунальник» на согласование в  Администрацию Селезневского сельского поселения.

Администрация Селезневского сельского поселения рассматривает и согласовывает представленную инвестиционную программу в соответствии с существующими законодательными актами.

2. Согласованная Администрацией Селезневского сельского поселения инвестиционная программа направляется МУП «Коммунальник» на утверждение в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

VII. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения, подлежащих включению

в инвестиционную программу

| № п/п | Перечень объектов и мест расположения | Период реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения 1. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения |  |  |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации для реконструкции сетей водоснабжения в д.Узвоз муниципального образования Селезневское сельское поселение | 2024 год |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации для реконструкции сетей водоснабжения в д.Корени муниципального образования Селезневское сельское поселение | 2024 год |
| 3 | Капитальной ремонт водопроводной сети с заменой водонапорной башни в д.Ехны Велижского района Смоленской области | 2024 год |
| 4 | Капитальной ремонт водопроводной сети в д.Логово Велижского района Смоленской области | 2024 год |
| 5 | Капитальной ремонт водонапорной башни и обсадной трубы в д.Логово муниципального образования Селезневское сельское поселение | 2025 год |
| 6 | Реконструкция водопроводной сети в д.Узвоз Велижского района Смоленской области | 2025 год |
| 7 | Капитальной ремонт водопроводной сети в д.Корени Велижского района Смоленской области | 2025 год |
| 8 | Капитальный ремонт водопроводной сети в д.Кожеки Велижского района Смоленской области | 2026 год |